	   
	工程名称：
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	

	
	
	
	

	最高限价

	
	最高限价（小写）：
	124480.25元
	

	
	
	（大写）：
	壹拾贰万肆仟肆佰捌拾元贰角伍分
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	编  制  人 :
	
	（造价专业人员签字及盖章）
	

	
	审  核  人 :
	
	（签字及盖章）
	

	
	编 制 单 位:
	
	（盖章）
	

	
	法定代表人或其 授 权 人:
	
	（签字或盖章）
	

	
	建 设 单 位:
	
	（盖章）
	

	
	
	
	
	

	
	法定代表人或其 授 权 人:
	
	（签字或盖章）
	

	
	编 制 时 间:
	
	
	


编制说明
一、编制内容
本工程预算价内容为潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目。
二、编制依据
1．执行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》 (GB/T50500-2024)及广东省有关工程计价办法等设置清单法的形式计价。
2．参照《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》及相关的计费规定进行报价。
3．人工、材料及机械台班价格按照潮州市区建设工程人工、材料综合价计取，缺失部分材料价格按市场价计取。
4．措施项目费、预算包干费、安全生产、文明施工措施项目费按相关规定计算。
	工程项目清单汇总表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段：
	
	第1页, 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程费
	61327.35

	1.1
	单项工程
	61327.35

	1.1.1
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目-装饰
	55477.69

	1.1.2
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目-安装
	5849.66

	2
	措施项目费
	4052.71

	2.1
	其中：安全生产措施项目
	1691.45

	3
	其他项目费
	48822.00

	3.1
	其中：暂列金额
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	其中：计日工
	48822.00

	3.4
	其中：总承包服务费
	

	3.5
	其中：工程优质费
	

	3.6
	其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	增值税
	10278.19

	合  计
	124480.25

	注：
	1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2  本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

   程可按本表汇总计算。


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段:
	
	第1页, 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	
	
	单项工程
	
	
	
	
	61327.35

	
	01
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目-装饰
	
	
	
	
	55477.69

	1
	011205001001
	墙、柱面装饰板 胶合板面刮涂
	1.龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300//调:建筑面积在500m2以下

2.木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料3遍 双向//扩:A1-15-83+A1-15-87//调:建筑面积在500m2以下

3.胶合板基层 5mm//调:建筑面积在500m2以下

4.基层板、木地板面防火涂料3遍 双层//扩:A1-15-85+A1-15-89//调:建筑面积在500m2以下

5.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156//调:建筑面积在500m2以下

6.乳胶漆底油2遍面油2遍 胶合板面 墙柱面//调:建筑面积在500m2以下
	m2
	63.238
	198.79
	12571.08

	2
	011405001001
	墙纸裱糊
	1.墙柱面 普通壁纸 不对花//换:环保无纺布壁纸 //调:建筑面积在500m2以下

2.UV喷绘
	m2
	71.419
	117.71
	8406.73

	本页小计
	20977.81


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段:
	
	第2页, 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	3
	011205001002
	墙、柱面装饰板 护墙板
	1.龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300//调:建筑面积在500m2以下

2.木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料3遍 双向//扩:A1-15-83+A1-15-87//调:建筑面积在500m2以下

3.饰面层 胶合板面//换:环保生态板 //调:建筑面积在500m2以下

4.其他木材面 润水粉、刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮//调:建筑面积在500m2以下
	m2
	32.643
	321.86
	10506.48

	本页小计
	10506.48


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段:
	
	第3页, 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	4
	011303005001
	装饰梁面
	1.方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 双层龙骨 面层规格(mm) 300×300//调:建筑面积在500m2以下

2.木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料3遍 双向//扩:A1-15-83+A1-15-87//调:建筑面积在500m2以下

3.天棚基层 胶合板//换:胶合板 2440×1220×9 //调:建筑面积在500m2以下

4.基层板、木地板面防火涂料3遍 双层//扩:A1-15-85+A1-15-89//调:建筑面积在500m2以下

5.天棚面层 胶合板面层 无格(拼色、拼纹)式//换:环保生态板 //调:建筑面积在500m2以下

6.其他木材面 润水粉、刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮//调:建筑面积在500m2以下
	m2
	10.602
	383.24
	4063.11

	5
	010802002001
	彩板门
	1.彩钢门

2.彩钢板门安装//调:建筑面积在500m2以下
	m2
	1.804
	276.30
	498.45

	本页小计
	4561.56


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段:
	
	第4页, 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	6
	011207003001
	成品隔断
	1.隔断 塑钢隔断 全塑钢板//换:防火棉夹心彩钢板50 //调:建筑面积在500m2以下

2.乳胶漆底油2遍面油2遍 胶合板面 墙柱面//调:建筑面积在500m2以下
	m2
	33.578
	211.05
	7086.64

	7
	011502001001
	金属装饰线
	1.金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内//调:建筑面积在500m2以下
	m
	9.710
	27.81
	270.04

	8
	011507001001
	门楣 铝塑板
	1.平面广告牌基层 钢结构 一般//调:建筑面积在500m2以下

2.胶合板基层 9mm//调:建筑面积在500m2以下

3.基层板、木地板面防火涂料3遍 单层//扩:A1-15-86+A1-15-90//调:建筑面积在500m2以下

4.铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面//调:建筑面积在500m2以下
	m2
	3.984
	325.61
	1297.23

	9
	010810003001
	窗帘轨 单轨
	1.明装式铝合金窗帘轨 单轨//调:建筑面积在500m2以下
	m
	5.630
	21.77
	122.57

	10
	010810001002
	窗帘
	1.成品窗帘安装 装饰布帘//换:布艺窗帘 //调:建筑面积在500m2以下
	m2
	22.126
	124.64
	2757.78

	本页小计
	11534.26


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段:
	
	第5页, 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	11
	010810001001
	百叶窗帘
	1.成品窗帘安装 百页窗帘//换:加厚加密百页窗帘 //调:建筑面积在500m2以下
	m2
	37.576
	101.35
	3808.33

	12
	011508001001
	不锈钢包边发光字
	1.金属美术字安装 0.1m2以内 其他面//调:建筑面积在500m2以下

2.不锈钢包边发光字300*300
	个
	8.000
	195.40
	1563.20

	13
	011508001006
	logo 40x40cm2
	1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内 其他面//调:建筑面积在500m2以下

2.logo 40x40cm2
	个
	1.000
	104.29
	104.29

	14
	011508001002
	亚克力字 字高32cm
	1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内 其他面//调:建筑面积在500m2以下

2.PVC字 字高35cm
	个
	8.000
	69.91
	559.28

	15
	011508001003
	亚克力字 字高26cm
	1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内 其他面//调:建筑面积在500m2以下

2.PVC烤漆字 字高28cm
	个
	12.000
	64.02
	768.24

	16
	011508001004
	亚克力字 字高20cm
	1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内 其他面//调:建筑面积在500m2以下

2.亚克力字 字高20cm
	个
	7.000
	57.00
	399.00

	17
	011508001005
	亚克力字 字高17cm
	1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内 其他面//调:建筑面积在500m2以下

2.亚克力字 字高17cm
	个
	13.000
	53.48
	695.24

	本页小计
	7897.58


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段:
	
	第6页, 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	
	02
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目-安装
	
	
	
	
	5849.66

	1
	030413002001
	LED线型铝槽灯
	1.组合荧光灯光带安装 嵌入式 单管 示意图号:127、128、129

2.LED线型铝槽灯
	m
	30.110
	96.70
	2911.64

	2
	030413002002
	LED射灯
	1.点光源艺术装饰灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187

2.LED射灯
	套
	8.000
	79.69
	637.52

	3
	030413013001
	开关
	1.控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联

2.单控单联暗开关

3.接线盒安装 开关（插座）盒 暗装

4.接线盒
	套
	5.000
	30.04
	150.20

	4
	030413014001
	插座
	1.控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16

2.成套插座

3.接线盒安装 开关（插座）盒 暗装

4.接线盒
	套
	7.000
	31.70
	221.90

	5
	030412001001
	配管 PC20
	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20

2.刚性难燃管 PC20
	m
	10.650
	9.13
	97.23

	6
	030412004001
	配线 WDZ-BYJ-4mm2
	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6

2.绝缘电线 WDZ-BYJ-4
	m
	77.520
	4.64
	359.69

	本页小计
	4378.18


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段:
	
	第7页, 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	7
	030416006001
	输配电装置系统
	1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电
	系统
	1.000
	905.83
	905.83

	8
	030502003001
	六类网线
	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4

2.六类网线
	m
	91.140
	3.58
	326.28

	9
	030502017001
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆测试 五类以上
	链路
	4.000
	24.63
	98.52

	10
	030502010001
	信息、网络插座
	1.安装8位模块式信息插座 单口

2.8位模块式信息插座 单口

3.接线盒安装 接线盒 暗装

4.接线盒
	个
	3.000
	46.95
	140.85

	本页小计
	1471.48

	合    计
	61327.35


	措施项目清单计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段:
	
	第1页, 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	1
	041201001001
	脚手架
	
	475.78
	

	2
	041201002001
	水上桩基础支架、平台
	
	
	

	3
	041201003001
	桥涵支架
	
	
	

	4
	041201004001
	施工排水
	
	
	

	5
	041201005001
	施工降水
	
	
	

	6
	041201006001
	围堰
	
	
	

	7
	041201007001
	筑岛
	
	
	

	8
	041201008001
	便道
	
	
	

	9
	041201009001
	便桥
	
	
	

	10
	041201010001
	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施
	
	
	

	11
	041201011001
	洞内外轨道铺设
	
	
	

	12
	041201012001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	13
	041201013001
	立交箱涵顶进被交线路加固及防护
	
	
	

	14
	041201014001
	地下管线交叉处理
	
	
	

	15
	041201015001
	施工监测、监控
	
	
	

	16
	041201016001
	临时设施
	
	720.94
	

	17
	041201017001
	文明施工
	
	610.05
	

	18
	041201018001
	环境保护
	
	554.49
	

	19
	041201019001
	安全生产
	
	1691.45
	

	20
	041201020001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	21
	041201021001
	夜间施工措施费
	
	
	

	22
	041201022001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	23
	041201023001
	二次搬运
	
	
	

	24
	041201024001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	25
	041201025001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	本页合计
	4052.71
	-


	措施项目清单计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段:
	
	第2页, 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	26
	BC001001
	文明工地措施费
	
	
	省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算

	27
	BC006001
	施工现场围挡和临时占地围挡
	
	
	

	28
	BC007001
	施工围档照明
	
	
	

	29
	BC014001
	吊装设备基础
	
	
	

	30
	BC020001
	独立安全防护挡板
	
	
	

	本页合计
	
	-

	合    计
	4052.71
	-


	其他项目清单计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段：
	
	第1页, 共1页

	序号
	项目名称
	暂估(暂定)

金额(元)
	结算(确定)

金额(元)
	调整金额±

(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	已含增值税

	3
	计日工
	48822.00
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	
	

	5
	工程优质费
	
	
	
	

	6
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合  计
	48822.00
	
	
	-


	计日工表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段：
	
	第1页, 共2页

	编号
	计日工名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价 (元)
	合价
	调整金额±(元)

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际
	

	编号
	计日工名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价 (元)
	A₁
	A₂
	B=A₂-A₁

	一
	定制服务台（含木作柜身、键盘抽板、雅士白石板台面）
	m
	4.120
	
	1980.00
	
	
	

	定制服务台（含木作柜身、键盘抽板、雅士白石板台面）小计
	8157.60
	
	

	二
	定制矮柜
	m
	4.420
	
	980.00
	
	
	

	定制矮柜小计
	4331.60
	
	

	三
	定制展柜
	m2
	11.310
	
	1080.00
	
	
	

	定制展柜小计
	12214.80
	
	

	四
	安装会议桌
	工日
	2.000
	
	152.00
	
	
	

	安装会议桌小计
	304.00
	
	

	五
	拆装原LED显示屏
	工日
	4.000
	
	152.00
	
	
	

	拆装原LED显示屏小计
	608.00
	
	

	六
	杂物搬运
	工日
	3.000
	
	152.00
	
	
	

	杂物搬运小计
	456.00
	
	

	七
	铝合金海报框制度（规格：600*800mm2）
	个
	1.000
	
	180.00
	
	
	

	铝合金海报框制度（规格：600*800mm2）小计
	180.00
	
	

	八
	1cm厚度PVC板雕刻造型（规格：2600*1200mm2）
	套
	1.000
	
	800.00
	
	
	

	1cm厚度PVC板雕刻造型（规格：2600*1200mm2）小计
	800.00
	
	

	九
	超薄发光灯箱（规格：750*1200mm2）
	个
	10.000
	
	500.00
	
	
	

	超薄发光灯箱（规格：750*1200mm2）小计
	5000.00
	
	

	十
	超薄发光灯箱（规格：600*800mm2）
	个
	1.000
	
	320.00
	
	
	

	注：
	1  本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投

   标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2  工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。


	计日工表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段：
	
	第2页, 共2页

	编号
	计日工名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价 (元)
	合价
	调整金额±(元)

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际
	

	编号
	计日工名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价 (元)
	A₁
	A₂
	B=A₂-A₁

	超薄发光灯箱（规格：600*800mm2）小计
	320.00
	
	

	十一
	3D铸铝立体徽章60cm
	个
	1.000
	
	300.00
	
	
	

	3D铸铝立体徽章60cm小计
	300.00
	
	

	十二
	室内P4.75单色LED显示屏
	m2
	1.900
	
	2100.00
	
	
	

	室内P4.75单色LED显示屏小计
	3990.00
	
	

	十三
	不锈钢腐蚀牌（规格：700*500mm2）
	块
	2.000
	
	300.00
	
	
	

	不锈钢腐蚀牌（规格：700*500mm2）小计
	600.00
	
	

	十四
	会议椅
	只
	24.000
	
	280.00
	
	
	

	会议椅小计
	6720.00
	
	

	十五
	电脑椅
	只
	3.000
	
	300.00
	
	
	

	电脑椅小计
	900.00
	
	

	十六
	休闲桌（岩板桌面）
	只
	2.000
	
	500.00
	
	
	

	休闲桌（岩板桌面）小计
	1000.00
	
	

	十七
	休闲椅
	只
	8.000
	
	280.00
	
	
	

	休闲椅小计
	2240.00
	
	

	十八
	吧台椅
	只
	3.000
	
	150.00
	
	
	

	吧台椅小计
	450.00
	
	

	十九
	饮水机
	只
	1.000
	
	250.00
	
	
	

	饮水机小计
	250.00
	
	

	总    计
	48822.00
	
	

	注：
	1  本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投

   标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2  工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。


	增值税计价表

	工程名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	标段：
	
	第1页, 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额(元)

	1
	增值税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价
	114202.060
	9.00
	10278.19

	合  计
	10278.19


	设备材料价格表

	项目名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	第1页, 共4页

	序号
	材料编码
	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求
	单位
	除税编制单价(元)

	1
	00010010
	人工费
	元
	1.00

	2
	01030035
	镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.5
	kg
	5.38

	3
	01210001
	角钢 综合
	kg
	3.27

	4
	01290205
	镀锌钢板 综合
	kg
	4.04

	5
	02030040
	门窗密封橡胶条
	m
	2.55

	6
	02270001
	棉纱
	kg
	11.47

	7
	03010110
	镀锌自攻螺钉 M4～6×10～16
	十套
	3.40

	8
	03010115
	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35
	十套
	3.40

	9
	03010225
	木螺钉 M2～4×6～65
	十套
	0.18

	10
	03010235
	木螺钉 M4×50
	十套
	0.28

	11
	03010260
	镀锌木螺钉 M6×100
	十套
	1.79

	12
	03011430
	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50
	十套
	0.43

	13
	03013001
	膨胀螺栓 综合
	十套
	2.63

	14
	03013041
	膨胀螺栓 M8
	十套
	3.15

	15
	03013121
	膨胀螺栓 M6×80
	十套
	2.65

	16
	03013151
	膨胀螺栓 M8×80
	十套
	4.54

	17
	03013431
	塑料胀管 D6～8
	十套
	0.60

	18
	03014281
	镀锌锁紧螺母 DN15×3
	十套
	2.94

	19
	03014291
	镀锌锁紧螺母 DN20×3
	十套
	3.81

	20
	03019011
	圆钉 30～45
	kg
	3.65

	21
	03019021
	圆钉 50～75
	kg
	3.54

	22
	03019031
	射钉
	十个
	0.06

	23
	03019041
	枪钉
	盒
	6.35

	24
	03031051
	铝合金窗轨 L=1000
	套
	12.87

	25
	03134011
	水砂纸
	张
	0.77

	26
	03135001
	低碳钢焊条 综合
	kg
	4.98

	27
	03135021
	低碳钢焊条 结422 φ3.2
	kg
	4.98

	28
	03137041
	焊锡膏
	kg
	47.01


	设备材料价格表

	项目名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	第2页, 共4页

	序号
	材料编码
	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求
	单位
	除税编制单价(元)

	29
	03138001
	锡基钎料
	kg
	52.47

	30
	03139011
	冲击钻头 φ10
	个
	6.84

	31
	03139071
	冲击钻头 φ6～8
	个
	2.76

	32
	03139281
	钢锯条
	条
	0.43

	33
	03213001
	铁件 综合
	kg
	4.84

	34
	04090105
	羧甲基纤维素
	kg
	6.00

	35
	04090160
	石膏粉
	kg
	1.37

	36
	05030020
	木方 25×40
	m
	2.12

	37
	05030140
	杉木枋
	m3
	1603.20

	38
	05030340
	凹枋 25×40
	m
	1.13

	39
	05050070
	胶合板 2440×1220×5
	m2
	19.65

	40
	05050080
	胶合板 2440×1220×9
	m2
	28.49

	41
	05050130-0001
	环保生态板
	m2
	97.35

	42
	05250020
	木砖
	m3
	1637.22

	43
	09130010
	铝塑板 3
	m2
	55.56

	44
	09310001-0001
	环保无纺布壁纸
	m2
	49.53

	45
	09390020-0001
	防火棉夹心彩钢板50
	m2
	54.08

	46
	10130090
	镀锌槽型吊码 单边 δ3
	个
	0.45

	47
	11260010-0001
	布艺窗帘
	m2
	47.40

	48
	11260020-0001
	加厚加密百页窗帘
	m2
	91.00

	49
	11390056
	彩钢门
	m2
	200.00

	50
	12010280
	木压条 15×40
	m
	2.29

	51
	12030050
	不锈钢装饰直线 30×0.8
	m
	22.59

	52
	13010150
	酚醛清漆
	kg
	11.88

	53
	13010450
	硝基清漆
	kg
	21.87

	54
	13030450
	内墙乳胶漆 底漆
	kg
	15.66

	55
	13030460
	内墙乳胶漆 面漆
	kg
	20.78

	56
	13030500
	腻子粉 成品(一般型)
	kg
	2.94


	设备材料价格表

	项目名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	第3页, 共4页

	序号
	材料编码
	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求
	单位
	除税编制单价(元)

	57
	13050070
	防锈漆
	kg
	13.91

	58
	13050400
	防火涂料 木面
	kg
	15.01

	59
	13350200
	密封膏
	kg
	6.19

	60
	13350260
	腻子膏 防水型
	kg
	5.15

	61
	14010001
	防腐油
	kg
	31.33

	62
	14010030
	松节油
	kg
	6.02

	63
	14030040
	汽油 综合
	kg
	7.56

	64
	14090001
	地蜡(砂蜡)
	kg
	30.77

	65
	14090020
	光蜡
	kg
	8.77

	66
	14230030
	大白粉
	kg
	0.30

	67
	14230140
	氧化铁红
	kg
	4.29

	68
	14350360
	酒精
	kg
	7.34

	69
	14350730
	硝基漆稀释剂(天那水)
	kg
	8.51

	70
	14410020
	202胶 FSC-2
	kg
	19.76

	71
	14410120
	玻璃胶
	L
	33.47

	72
	14410200
	骨胶
	kg
	9.20

	73
	14410410
	氯丁橡胶粘接剂
	kg
	14.02

	74
	14410500
	乳液
	kg
	5.83

	75
	14410580
	万能胶 1kg/瓶
	kg
	11.97

	76
	14410615
	壁纸专用粘贴剂
	kg
	18.30

	77
	14410700
	建筑胶
	kg
	1.25

	78
	25000001-0008
	LED射灯
	套
	60.32

	79
	25000001-0014
	LED线型铝槽灯
	套
	46.00

	80
	26050001-0001
	单控单联暗开关
	个
	7.53

	81
	26410060
	成套插座
	个
	8.89

	82
	27170001
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm
	卷
	2.40

	83
	28030170-0002
	绝缘电线 WDZ-BYJ-4
	m
	3.11

	84
	28030270-0002
	六类网线
	m
	1.82


	设备材料价格表

	项目名称:
	潮州市潮安区人大国有资产监督基层联系点装修项目
	第4页, 共4页

	序号
	材料编码
	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求
	单位
	除税编制单价(元)

	85
	28030450
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2
	m
	1.11

	86
	28030480
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2
	m
	1.11

	87
	29060115
	镀锌钢管塑料护口 DN15～20
	个
	0.06

	88
	29060140-0001
	刚性难燃管 PC20
	m
	1.55

	89
	29060280
	难燃塑料管接头 20
	个
	0.48

	90
	29090210
	铜接线端子 DT-2.5mm2
	个
	1.06

	91
	29110390
	接线盒
	个
	1.50

	92
	30130020
	8位模块式信息插座 单口
	个
	25.98

	93
	34110010
	水
	m3
	3.88

	94
	99450630
	折旧费
	元
	1.00

	95
	99450640
	检修费
	元
	1.00

	96
	99450650
	维护费
	元
	1.00

	97
	99450660
	安拆费
	元
	1.00

	98
	99450700
	电 (机械用)
	kw·h
	0.55

	99
	99450760
	其他材料费
	元
	1.00

	100
	99451300
	校验费
	元
	1.00

	101
	ZC-0004
	PVC烤漆字 字高28cm
	个
	30.46

	102
	ZC-0005
	不锈钢包边发光字300*300
	个
	160.00

	103
	ZC-0013
	PVC字 字高35cm
	个
	37.50

	104
	ZC-0014
	亚克力字 字高20cm
	个
	23.44

	105
	ZC-0015
	亚克力字 字高17cm
	个
	19.92

	106
	ZC-0016
	logo 40x40cm2
	个
	71.88

	107
	ZC-0017
	UV喷绘
	m2
	41.60


